Holzboden verlegen Bodensee:

- Blaue Markierungen an langen Balken muss immer in Richtung Fußgängerweg zeigen.

- Stellschrauben nur mit Schlitz verwenden.

- Stellschrauben ganz einschrauben und später erst einstellen bzw. nach unten schrauben.

- Holzboden rechts möglichst weit in den Boden einlassen, damit andere Seite nicht zu hoch wird und weniger unterlegt werden muss.

- Bodenplatten mit geringem Abstand verlegen, damit es nicht knarrt!